## Sheet1
基本功能 | 详述 | 备注
发热控制 | 左、右、后、三面的加热膜的加热控制 | 1、硬件上分成左右和后面 两路连接 2、软件上能够独立的控制这两路发热
温度采集 | 采集能量房的温度，可用来配合控制加热膜发热 | 一个温度传感，安装于能量房顶部中央
湿度采集 | 采集能量房的湿度，可用来配合控制加湿器的开关 | 一个湿度传感，安装于能量房顶部中央
加湿器控制 | 在能量房的太干燥时，开启以补充能量房湿气 | UI界面上一个开关控制
灯光控制 | 在不同场景下（比如：普通、阅读），配合不同的灯光开关 | 照明、阅读、工作状态指示（安装在外部）， 3路灯光控制
定时控制 | 控制加热的几档时间选择 | 后期细化
UI操作 | 通过与触摸显示的交互，完成系统的控制 | 10"的触摸显示
辅热的控制 | 为了使能量房快速的升温，控制辅助热源制热 | 1路辅热控制电路
换气扇 | 换气和使热量更均匀 | 1路换气扇控制电路，位于能量房顶部中央
负离子氧吧 | 提升室内的空气质量 | 1路负离子氧吧控制电路
USB充电接口 | 可以给手机设备充电 | 5v USB充电接口
蓝牙音响 |  | UI界面上可操控蓝牙音响
能量房外部物理电源开关 | 能够在外面对能量房的供电进行开关
能量房外部UI操控界面 | 能够支持在外面对能量房功能进行控制 | 此部分是独立与上面主控的另一套UI系统，它会将操控信息发送给房内的主控进行处理
APP 应用功能
加热控制 | -左右面膜 3档加热调价 -后面膜 3档加热调节 -加热时间选择
温度采集 | -显示采集到的温度
湿度采集 | -显示采集到的湿度
加湿器控制 | -电源控制开关按钮
灯光控制 | -照明灯光选择 -阅读灯光选择 -工作状态指示灯选择
换气扇控制 | -电源控制开关按钮
负离子氧吧 | -电源控制开关按钮
蓝牙音响 | -电源控制开关按钮
驱动模块
加热控制驱动
温度采集驱动
湿度采集驱动
灯光控制驱动
混合控制驱动 | -加湿器控制 -换气扇控制 -负离子氧吧 -蓝牙音响